## List1
| Vzduch |  | Voda
| Vonkajšia teplota °C |  | Teplota vykurovania °C
| Parameter 7 |  | Parameter 5.
| Nastavenie 15 až 30°C |  | Nastavenie 30 až 90°C
max | 25 | VOLBA | 80 | max
| Parameter 6 |  | Parameter 5
| Nastavenie -9 až 10°C |  | Nastavenie 10 až 25°C
min | -7 | VOLBA | 25 | min
| Aktuálna teplota °C |  | Aktuálna teplota °C
| 11 |  | 49.0625
pole pro vloženie hodnoty
Určenie aktuálnej teploty vody kondenzačného kotla Q7K podľa nastavenej krívky
Platí pre kondenzačné kotly QUANTUM Q7K-SOLO a Q7K-COMBI